PAGE  
2

[image: image1.png]


АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03 марта 2014 года № 32-рз
г. Холм
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района
МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы
В соответствии со ст.14. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210 -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и теплоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы согласно приложения. 

2. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте.

	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев

	
	


УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации района

от 03.03.2014 № 32-рз
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района » на 2014-2017 годы.

1. Общая характеристика существующих систем водоснабжения
Холмского муниципального района, обслуживаемых
МУП «ЖКХ Холмского района».
МУП «ЖКХ Холмского района» обеспечивает подъём воды из подземных источников (артезианских скважин), её транспортировку и поставку населению, обеспечения стабильных условий функционирования коммунальных, промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта.

Источниками водоснабжения населения Холмского муниципального района являются 24 артезианских скважины, из которых осуществляется забор воды и подача в сеть. Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием, составляет 66,1 км. Строительство водопроводных сетей и сооружений было начато в 70-х годах, больше половины сетей проложено в 70-80гг., т.е. эксплуатируются уже более 40 лет.

2. Анализ существующих проблем.

Первостепенными задачами предприятия были и остаются обеспечение требуемого качества питьевой воды, надежность и бесперебойность функционирования систем водоснабжения.

Производительность водопровода не отвечает современным требованиям водоснабжения, вызванного прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники, для работы которой используется водопроводная вода, а также увеличением потребности водоснабжения сданных в эксплуатацию новых жилых домов.

На сегодняшний день водозаборы устарели морально и физически и требуют серьезной реконструкции. Существующие водозаборные сооружения в том виде, в каком они есть, не могут обеспечить требуемое количество и качество питьевой воды, поэтому необходимо провести мероприятия, направленные на обеспечение требуемого качества и количества питьевой воды, подаваемую населению, а также приведению их к соответствию установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия, позволяющие решить поставленные задачи по повышению качества оказываемых услуг по водоснабжению, обеспечению требуемого качества и количества питьевой воды современным требованиям.

3. Цели и задачи инвестиционной программы.

Целями подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы является приведение качества услуг по водоснабжения в соответствие с действующими нормативными требованиями, повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение потребности в водных ресурсах и доступности для потребителей услуг централизованного водоснабжения, а также обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей реализации инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений в Холмском муниципальном районе, а именно: 

- приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечение населения бесперебойным водоснабжением;

- ввод в эксплуатацию новых скважин;

- обеспечение услугами по водоснабжению новых абонентов;

- снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, передачу воды потребителю с использованием систем централизованного водоснабжения;

- снижение объема потерь воды при передаче (транспортировке) её к потребителю;

- снижение аварийности в связи с установкой частотно-регулируемых приборов;

4. Основание для разработки инвестиционной программы.

Основанием для разработки инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы является Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 01.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Целевые показатели ожидаемые от реализации инвестиционной программы МУП «ЖКХ Холмского района» «Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района»

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ожидается уменьшение показателей качества воды до гигиенического норматива.
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Срок реализации мероприятия

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2-ой этап строительства водовода на Никольской стороне города
	м п 1143

Ø 100
	
	+
	+

	2
	Проектно-сметные работы и строительство артезианской скважины в д. Тогодь
	шт 1
	+
	+
	

	3
	Строительство (замена) водовода к жилым домам на территории больницы
	м п 500

Ø 50
	+
	
	


Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. Сроки разработки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУЛ «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

7. Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Холмского района» «модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведение Холмского муниципального района» должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

- паспорт инвестиционной программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие положительную или отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- введение;

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования инвестиционной программы;

- порядок реализации инвестиционной программы;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы;

- состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- оценка рисков;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

8. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

1. Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- программу, разработанную в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы.

- Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2. При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течении 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы. В течении 5 рабочих дней- для иных документов.

3. В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 календарных дней.

� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]


_1118839634

