2

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 ноября 2019 года № 736
г. Холм

Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий
В соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Холмского муниципального района, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву, заместителя Главы Администрации муниципального района Рыбинкину Е.А.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

района от 05.11.2019 № 736
Положение 

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Холмского муниципального района, а также обустройства прилегающих к ним территорий. 

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройству прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный номер 28564); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2004 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 04 июля 2014 года, регистрационный номер 41). 

2. Требования к содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций

2.1. Администрация Холмского муниципального района (далее — Администрация района) передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами муниципальных образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается муниципальному образовательному учреждению на основании постановления Администрации района о передаче в оперативное управление и акта приема-передачи.

2.2. Имущество муниципального образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Холмского муниципального района.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом муниципальное образовательное учреждение обязано: 

- использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества; 

- согласовывать с Администрацией района сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных муниципальным образовательным учреждениям на приобретение этого имущества); 

- до заключения договора аренды, на закрепленное за муниципальным образовательным учреждением имущества, получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией. 

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (статья 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.
Имущество, приобретенное муниципальным образовательным учреждением за счет средств, выделенных ей учредителем, поступает в оперативное управление муниципальной образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.
Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий муниципального образовательного учреждения эксплуатация данных объектов прекращается. 

2.5. Организация контроля, за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

2.6. В соответствии с настоящим Положением муниципальные образовательные учреждения разрабатывают локальные нормативные акты о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. Локальные нормативные акты определяют количество и состав комиссии по осмотру, перечень зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения, периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения (Приложение № 1 к настоящему Положению). Плановый осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждения  организуется два раза в год - весной и осенью. 

2.7. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения обязано обеспечить: 

2.7.1. Техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения, которое включает контроль, за состоянием зданий и сооружений, поддержание зданий и сооружений в исправности, работоспособности, наладка и регулирование инженерных систем зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения. 

2.7.2. Осмотр зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения осуществляется в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации. 

2.8. Весенний осмотр проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования муниципального образовательного учреждения проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения муниципального образовательного учреждения могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения оформляются актом (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

2.9. Осенний осмотр проверки готовности зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения к эксплуатации в зимних условиях проводится до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения оформляются актом (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.10. Внеплановый осмотр зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения проводится после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений). Результаты работы комиссии по внеплановому осмотру зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения оформляются актом (приложение 4 к настоящему Положению). 

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения муниципального образовательного учреждения, неблагоприятных факторов, осмотр зданий и сооружений проводится в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 761). 

2.11. Частичный осмотр зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения проводится с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. 

2.12. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений устанавливаются в зависимости от климатических условий. 

2.13. В случае обнаружения во время осмотра зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента и другие дефекты) и оборудования ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений докладывают о неисправностях и деформации руководителю муниципального образовательного учреждения. На основании акта осмотра руководителем муниципального образовательного учреждения разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц. 

2.14. Результаты осмотра зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения (неисправности и повреждения) ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале учета технического состояния зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

2.15. Готовность муниципального образовательного учреждения к новому учебному году определяется комиссией по приемке муниципального образовательного учреждения. По итогам приемки муниципального образовательного учреждения составляется акт приемки готовности муниципального образовательного учреждения к новому учебному году. 

3. Требования к обустройству прилегающей к муниципальному образовательному учреждению территории
3.1. Муниципальное образовательное учреждение обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории. 

3.2. Территории муниципального образовательного учреждения должны быть ограждена и озеленена согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

3.3. Территория муниципального образовательного учреждения должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям и сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенной от снега и льда. 

3.4. Территория муниципального образовательного учреждения должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры , а затем вывозить. 

4. Контроль, за техническим состоянием зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений
4.1. Контроль, за техническим состоянием зданий и муниципального образовательного учреждения  осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Плановый осмотр, в ходе которого проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. 

4.1.2. Внеплановый осмотр, в ходе которого проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов. 

4.1.3. Частичный осмотр, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 

4.2. При плановом осмотре зданий и сооружений проверяются: 

4.2.1. Внешнее благоустройство. 

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, инженерные устройства и оборудование. 

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах. 

4.2.5. Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование. 

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования. 

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений. 

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства. 

4.2.9. Противопожарные устройства. 

4.2.10. Прилегающая территория. 

4.3. Особое внимание при проведении планового, внепланового и частичного осмотров обращается на: 

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%. 

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам. 

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам. 

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы муниципальной образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю муниципальной образовательной организации. 

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений муниципальные образовательные учреждения могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий или сооружений муниципальной образовательной организации.

4.7. В зданиях и сооружениях муниципального образовательного учреждения, где требуется дополнительный контроль, за техническим состоянием этих зданий и сооружений в целом или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановому или внеплановому осмотру вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 

4.8. По результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, а именно, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин. 

4.9. По результатам осмотра оформляются акты, на основании которых руководитель муниципального образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений ответственным лицам. При необходимости руководитель муниципального образовательного учреждения обращается к учредителю. 

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов: 

5.2.1. Оплата коммунальных услуг. 

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения. 

5.2.3. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов муниципального образовательного учреждения. 

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Холмского муниципального района.

Приложение 1

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
частичных осмотров технического состояния конструктивных
элементов зданий и сооружений муниципального образовательного учреждения

	№ п/п
	Конструктивные элементы, инженерные устройства
	Частота осмотров

(в год)
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Воздуховоды
	1
	

	2. 
	Печи с дымовыми трубами
	2
	

	3. 
	Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода
	1
	

	4. 
	Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты 
	1
	

	5. 
	Силовое электрооборудование 
	2
	

	
	Кровельные покрытия, наружные водоотводы 
	1
	После таяния снега

	6. 
	Деревянные и столярные конструкции 
	1
	

	7. 
	Каменные и бетонные конструкции, перегородки 
	По мере необходимости
	

	8. 
	Стальные конструкции, закладные детали 
	Один раз в 3 года
	

	9. 
	Внутренняя и наружная отделка, полы 
	По мере необходимости
	

	10. 
	Системы связи, низковольтное оборудование 
	1
	

	11. 
	Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство 
	2
	Перед проведением весенних и осенних осмотров

	12. 
	Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них 
	2
	

	13. 
	Наружные сети электроснабжения 
	В соответствии с правилами
	

	14. 
	Технологическое оборудование 
	1
	Проводится для проверки крепления


Приложение 2

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ
общего весеннего осмотра зданий и сооружен 
"___" _______20_____                                                   (населенный пункт) 
1. Название здания (сооружения) ___________________________________________ 

2. Адрес ________________________________________________________________ 

3. Владелец (балансодержатель)____________________________________________ 

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________ 

5. Год постройки_________________________________________________________ 

6. Материал стен_________________________________________________________ 

7. Этажность ____________________________________________________________ 

8. Наличие подвала ______________________________________________________ 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председателя ___________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

Представители: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

произвела осмотр _______________________________________________________ 

(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу.

	№ п/п
	Наименование конструкций/

оборудования и устройств
	Оценка

состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
	Сроки и исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Благоустройство 
	
	
	

	2.
	Фундаменты (подвал)
	
	
	

	3.
	Несущие стены (колонны)
	
	
	

	4.
	Перегородки
	
	
	

	5.
	Балки (фермы)
	
	
	

	6.
	Перекрытия
	
	
	

	7.
	Лестницы
	
	
	

	8.
	Полы
	
	
	

	9.
	Окна 
	
	
	

	10.
	Двери, ворота
	
	
	

	11.
	Кровля
	
	
	

	12.
	Наружная отделка:
	
	
	

	
	а) архитектурные детали
	
	
	

	
	б) водоотводящие устройства
	
	
	

	13.
	Внутренняя отделка 
	
	
	

	14.
	Система отопления
	
	
	

	15.
	Система водоснабжения
	
	
	

	16.
	Система водоотведения
	
	
	

	17.
	Санитарно-технические устройства
	
	
	

	18.
	Газоснабжение
	
	
	

	19.
	Вентиляция
	
	
	

	20.
	Электроснабжение, освещение 
	
	
	

	21.
	Технологическое оборудование
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	


В ходе общего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов_________________________________________________
2) простукивание внутренних стен и фасада____________________________
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций________________________
4) взятие проб материалов для испытаний_____________________________
5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования_______________
6) прилегающая территория _________________________________________
Выводы и предложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ
общего осеннего осмотра зданий и сооружений 

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)
"___" ________________ г.                                              (населенный пункт) 

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________ 

2. Адрес ________________________________________________________________ 

3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________________ 

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________ 

5. Год постройки_________________________________________________________ 

6. Материал стен ________________________________________________________ 

7. Этажность ____________________________________________________________ 

8. Наличие подвала ______________________________________________________ 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председателя ___________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

Представители: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________
произвела проверку готовности ____________________________________________ 

                                                               (наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила: 

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного 

оборудования: 

а) кровля _______________________________________________________________ 

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________ 

в) фасад и наружные водостоки ___________________________________________ 

г) проемы ______________________________________________________________ 

д) внутренние помещения _________________________________________________ 

е) подвальные и встроенные помещения ____________________________________ 

ж) отмостка и благоустройство ____________________________________________
з) отопление, ____________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, __________________________________________

к) электроснабжение и освещение__________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства____________________________________

м)______________________________________________________________________ 

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)_________________________________________________

б) уборочным инвентарем_________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий_______________________________

_______________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ
внепланового осмотра зданий и сооружений
"___" ___________________ г.                                     (населенный пункт) 
Название зданий (сооружений) ____________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________ 

Владелец (балансодержатель) _____________________________________________ 

Материал стен __________________________________________________________ 

Этажность ______________________________________________________________ 

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________ 

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Представители: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

произвела осмотр _______________________________________________________, 

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате _______________________________________________. 

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 

воздействий ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействии__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Подписи:

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Приложение 5

к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий
ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

Технического состояния зданий и сооружений

Наименование здания (сооружения)____________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)______________________________________________

Лицо, ответственное за содержание здания (сооружений)

_______________________________________________________________________

(ФИО, должность)

	Дата проверки
	Вид

проверки
	Кем проведена

проверка

(должность,

Ф.И.О.)
	Описание выявленных недостатков

и

дефектов

строительных

конструкций
	Мероприятия

по устранению замечаний,

ответственный
	Срок

устранения

замечаний,

ответственный
	Отметка об устранении

замечаний

(дата, подпись)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений муниципальной образовательной организации и предъявляется комиссии при проведении плановых осмотров.
� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

