5

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2019 года № 790
г. Холм

О закреплении на праве хозяйственного ведения
В соответствии с Положением о порядке управления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «Холмский муниципальный район», утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 26.03.2013 № 265, на основании заявления Муниципального унитарного предприятия Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» от 19.06.2019, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района», ИНН 5317003426, юридический адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Красноармейская, д. 26 а, нижеперечисленное оборудование:

	№ п/п
	Адрес местоположения
	Наименование
	Ед. изм.
	К - во
	Цена ед., Руб.
	Стоимость, Руб.

	1.
	Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Зиновьева, 35а, артезианская скважина № 2-71
	Блок - контейнер
	1
	шт.
	377062,04
	377 062,04

	
	
	Фундамент свайно-винтовой
	6
	шт.
	1459,33
	8 755,98

	
	
	Фильтр обезжелезивания и предфильтрации с автоматическим клапаном
	3
	шт
	88461,44
	265 384,32

	
	
	Узел дозации гипохлорита натрия 10% с выносным контроллером
	1
	к-т
	31 915,00
	31 915,00

	
	
	Накопительная ёмкость (для промывки фильтров чистой водой)
	1
	шт.
	30722,00
	30 722,00

	
	
	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды
	1
	шт.
	17 640,00
	17 640,00

	
	
	Трехходовый кран с сервоприводом- для переключения потоков воды на промывку фильтров
	3
	шт.
	23377,15
	70 131,45

	
	
	Прибор отопительный 
	1
	шт.
	3338,40
	3 338,40

	
	
	Труба
	10
	м
	284,90
	2 849,00

	
	
	Кольца железобетонные 
	2
	шт.
	11879,00
	23 758,00

	
	
	Крышка для колодца
	1
	шт.
	5648,00
	5 648,00

	
	
	Люк
	1
	шт.
	5278,00
	5 278,00

	
	
	Частотный преобразователь для скважинных насосов в комплекте с датчиками давления
	1
	шт.
	36818
	36 818,00

	
	
	Насос для промывки фильтров
	1
	шт.
	53014,00
	5 3014,00

	Итого:
	932 314,19

	2.
	Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Урицкого, 53г,  артезианская скважина № 2487
	Блок- контейнер
	1
	шт.
	377062,04
	377 062,04

	
	
	Фундамент свайно-винтовой
	6
	шт.
	1459,33
	8 755,98

	
	
	Фильтр обезжелезивания и предфильтрации с автоматическим клапаном
	2
	шт
	88461,44
	15 8594,89

	
	
	Узел дозации гипохлорита натрия 10% с выносным контроллером
	1
	к-т
	31 915,00
	31 915,00

	
	
	Накопительная ёмкость (для промывки фильтров чистой водой)
	1
	шт.
	30722,00
	30 722,00

	
	
	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды
	1
	шт.
	17 640,00
	17 640,00

	
	
	Трехходовый кран с сервоприводом- для переключения потоков воды на промывку фильтров
	2
	шт.
	23377,15
	70 131,45

	
	
	Прибор отопительный 
	1
	шт.
	3338,40
	3 338,40

	
	
	Труба
	10
	м
	284,90
	2 849,00

	
	
	Кольца железобетонные 
	2
	шт.
	11879,00
	23 758,00

	
	
	Крышка для колодца
	1
	шт.
	5648,00
	5 648,00

	
	
	Люк
	1
	шт.
	5278,00
	5 278,00

	
	
	Частотный преобразователь для скважинных насосов в комплекте с датчиками давления
	1
	шт.
	36818
	3 6818

	
	
	Насос для промывки фильтров
	1
	шт.
	53014,00
	53 014,00

	Итого:
	820 475,60

	3.
	Новгородская область Холмский район, г. Холм, ул. Калитина, 25 а. артезианская скважина № 3-63
	Блок- контейнер
	1
	шт.
	377062,04
	377 062,04

	
	
	Фундамент свайно-винтовой
	6
	шт.
	1459,33
	8 755,98

	
	
	Фильтр обезжелезивания и предфильтрации с автоматическим клапаном
	3
	шт
	88461,44
	265384,32

	
	
	Узел дозации гипохлорита натрия 10% с выносным контроллером
	1
	к-т
	31 915,00
	31 915,00

	
	
	Накопительная ёмкость (для промывки фильтров чистой водой)
	1
	шт.
	30722,00
	30 722,00

	
	
	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды
	1
	шт.
	17 640,00
	17 640,00

	
	
	Трехходовый кран с сервоприводом- для переключения потоков воды на промывку фильтров
	3
	шт.
	23377,15
	70 131,45

	
	
	Прибор отопительный 
	1
	шт.
	3338,40
	3 338,40

	
	
	Труба
	10
	м
	284,90
	2 849,00

	
	
	Кольца железобетонные 
	2
	шт.
	11879,00
	23 758,00

	
	
	Крышка для колодца
	1
	шт.
	5648,00
	5 648,00

	
	
	Люк
	1
	шт.
	5278,00
	5 278,00

	
	
	Частотный преобразователь для скважинных насосов в комплекте с датчиками давления
	1
	шт.
	36818
	3 6818

	
	
	Насос для промывки фильтров
	1
	шт.
	53014,00
	53 014,00

	Итого:
	932 314,19

	4.
	Новгородская область Холмский район, г. Холм, Сержанта Меркулова, 36а, артезианская скважина № 24-80
	Блок- контейнер
	1
	шт.
	377062,04
	377 062,04

	
	
	Фундамент свайно-винтовой
	6
	шт.
	1459,33
	8 755,98

	
	
	Фильтр обезжелезивания и предфильтрации с автоматическим клапаном
	3
	шт
	88461,44
	265 384,32

	
	
	Узел дозации гипохлорита натрия 10% с выносным контроллером
	1
	к-т
	31 915,00
	31 915,00

	
	
	Накопительная ёмкость (для промывки фильтров чистой водой)
	1
	шт.
	30722,00
	30 722,00

	
	
	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды
	1
	шт.
	17 640,00
	17 640,00

	
	
	Трехходовый кран с сервоприводом- для переключения потоков воды на промывку фильтров
	3
	шт.
	23377,15
	70 131,45

	
	
	Прибор отопительный 
	1
	шт.
	3338,40
	3 338,40

	
	
	Труба
	10
	м
	284,90
	2 849,00

	
	
	Кольца железобетонные 
	2
	шт.
	11879,00
	23 758,00

	
	
	Крышка для колодца
	1
	шт.
	5648,00
	5 648,00

	
	
	Люк
	1
	шт.
	5278,00
	5 278,00

	
	
	Частотный преобразователь для скважинных насосов в комплекте с датчиками давления
	1
	шт.
	36818
	36 818,00

	
	
	Насос для промывки фильтров
	1
	шт.
	53014,00
	53 014,00

	
	
	Итого:
	932 314,19

	5.
	Новгородская область Холмский район, г. Холм, ул. Луначарского, 6а, артезианская скважина 

№ 12-64
	Блок- контейнер
	1
	шт.
	377062,04
	377 062,04

	
	
	Фундамент свайно-винтовой
	6
	шт.
	1459,33
	8 755,98

	
	
	Фильтр обезжелезивания и предфильтрации с автоматическим клапаном
	3
	шт
	88461,44
	26 5384,32

	
	
	Узел дозации гипохлорита натрия 10% с выносным контроллером
	1
	к-т
	31 915,00
	31 915,00

	
	
	Накопительная ёмкость (для промывки фильтров чистой водой)
	1
	шт.
	30722,00
	30 722,00

	
	
	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды
	1
	шт.
	17 640,00
	17 640,00

	
	
	Трехходовый кран с сервоприводом- для переключения потоков воды на промывку фильтров
	3
	шт.
	23377,15
	70 131,45

	
	
	Прибор отопительный 
	1
	шт.
	3338,40
	3 338,40

	
	
	Труба
	10
	м
	284,90
	2 849,00

	
	
	Кольца железобетонные 
	2
	шт.
	11879,00
	23 758,00

	
	
	Крышка для колодца
	1
	шт.
	5648,00
	5 648,00

	
	
	Люк
	1
	шт.
	5278,00
	5 278,00

	
	
	Частотный преобразователь для скважинных насосов в комплекте с датчиками давления
	1
	шт.
	36818
	36 818.00

	
	
	Насос для промывки фильтров
	1
	шт.
	53014,11
	53 014,11

	
	
	Итого:
	932 314,30

	
	
	Всего:
	
	
	
	4549732,47


2. Исключить из казны Холмского городского поселения вышеуказанное движимое имущество.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

